## Sheet
MC | ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ СЛУЖБОЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | *один раз в два года | один раз в год | один раз в полгода | один раз в три года
MC | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ А В ГОД В СРЕДНЕМ ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ 5 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ _____ МЗВ(НО НЕ БОЛЕЕ ______ МЗВ В ГОД) | *20 (50) | 30 (60) | 40 (80) | 50 (100)
MC | ДЛЯ РАБОТНИКОВ (ПЕРСОНАЛА) ЭФФЕКТИВНАЯ (ДОПУСТИМАЯ) ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОД ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (50 ЛЕТ) РАВНА______ МЗВ (_____ ЗИВЕРТ(А)) | *1000 (1) | 2000 (2) | 3000 (3) | 4000 (4)
MC | ДЛЯ РАБОТНИКОВ (ПЕРСОНАЛА) СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ (ДОПУСТИМАЯ) ДОЗА ОБЛУЧЕНИЯ РАВНА ______ МЗВ (_____ ЗИВЕРТА) | *20 (0,02) | 30 (0,03) | 40 (0,04) | 50 (0,05)
MC | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ | *штампы и отметки, указывающие их свинцовый эквивалент и дату проверки | влагонепроницаемость для работы в них | пыленепроницаемость для работы в них | отметки, разрешающие производство работ в них
MC | ВЛАЖНАЯ УБОРКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | *1-2% раствора уксусной кислоты | 1-2% раствора гидрокарбоната натрия | мыльного раствора | холодной воды
MC | ДЛЯ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ ДО 45 ЛЕТ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ (ДОПУСТИМАЯ) ДОЗА НА ПОВЕРХНОСТИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ ЖИВОТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ ____ МЗВ (_____ ЗИВЕРТА) В МЕСЯЦ | *1 (0,001) | 2 (0,002) | 3 (0,003) | 4 (0,004)
MC | ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ Б В ГОД В СРЕДНЕМ ЗА ЛЮБЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ 5 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ _____ МЗВ(НО НЕ БОЛЕЕ ______ МЗВ В ГОД) | *5 (12,5) | 10 (25) | 15 (50) | 20 (75)
MC | ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ЗАКРЕПЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА, НАЗЫВАЕТСЯ | *должностная инструкция | приказ о приеме на работу | положение о деятельности структурного подразделения медицинской организации | коллективный договор
MC | ЛИЦА, ПРОХОДЯЩИЕ СТАЖИРОВКУ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ В РЕНТГЕНОВСКОМ КАБИНЕТЕ, ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ | *вводного и первичного инструктажа по технике безопасности и радиационной безопасности. | вводного инструктажа по технике безопасности и радиационной безопасности | первичного инструктажа по технике безопасности и радиационной безопасности. | повторного инструктажа по технике безопасности и радиационной безопасности.
MC | СТИЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯЩИХ СТОРОН РЕШЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ | *компромисс | противоборство | уклонение | приспособление
MC | МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В КОЛИЧЕСТВЕ ___ ДНЕЙ | *14 | 10 | 28 | 3
MC | МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ | *лица, страдающего тяжелыми психическими расстройствами | лица, не достигшего 15-летнего возраста | несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи | лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным
MC | ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ФАКТ, СОБЫТИЕ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ | *акт | справка | протокол | приказ
MC | МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ | *занятия незаконной медицинской деятельностью | отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов подряд | нарушения требований пожарной безопасности | нарушения требований санитарных норм и правил
MC | ЛИЦА, ДОПУСТИВШИЕ НАРУШЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОДВЕРГАЮТСЯ | *внеочередной проверке знаний по охране труда и внеплановому инструктажу | штрафным санкциям в денежном эквиваленте | увольнению из медицинской организации | переводу в другое отделение
MC | ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ | *отстраненность от пациентов и работы | высокая работоспособность | активное участие в жизни коллектива | заинтересованность в результате труда
MC | ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЛИНЕЙНЫМИ ОТРЕЗКАМИ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ НАЗЫВАЕТСЯ | *диаграмма | таблица | рисунок | текст
MC | КАЖДЫЙ ВНОВЬ ПРИНЯТЫЙ НА РАБОТУ В ОТДЕЛЕНИЕ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ____ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ | *первичный | вводный | повторный | внеплановый
MC | ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН БОЛЕЕ | *четырех часов подряд | часа | двух часов подряд | трех часов подряд
MC | ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ С ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВОДИТСЯ | *не реже двух раз в год | не реже одного раза в год | не реже трех раз в год | по мере необходимости
MC | ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ В РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ, ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ | *1 раз в год | 2 раза в год | 1 раз в 2 года | 1 раз в 3 года
MC | ОБЕСПЕЧИТЬ ИЗУЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КАЖДЫМ СОТРУДНИКОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН | *руководитель медицинской организации | заведующий отделением | заведующий кабинетом | инженер по охране труда и технике безопасности
MC | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОХОД ДЛЯ ПЕРСОНАЛА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ СТАЦИОНАРНОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ | *0,8 м | 1 м | 0,5 м | 2 м
MC | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНА С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ГЕНЕРИРУЮЩИМИ), ПРЕДУСМОТРЕНО НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В | *5 лет | 4 года | 3 года | 1 года
MC | ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ | *ячейка | столбец | лист | строка
MC | ВНОВЬ ПОСТУПИВШИЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦА, ВРЕМЕННО НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАБОТУ В РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ _______ ИНСТРУКТАЖ У ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА | *вводный | первичный | повторный | внеплановый
MC | СИСТЕМА ИНСТРУКТАЖА С ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧАЕТПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | *на рабочем месте | при поступлении на работу | при изменении характера работ | после радиационной аварии, несчастного случая
MC | ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ | *эмпатия | рефлексия | экспрессивность | рационализация
MC | К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА | *старше 18 лет | старше 16 лет | моложе 40 лет | любого возраста
MC | ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ДЛЯ | *руководителей и исполнителей работ, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы с рентгеновскими аппаратами | сотрудников других отделений данной медицинской организации | пациентов данной медицинской организации | сотрудников «Скорой помощи», постоянно или временно выполняющих работы с рентгеновскими аппаратами
MC | СИСТЕМА ИНСТРУКТАЖА С ПРОВЕРКОЙ ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛЮЧАЕТВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ | *при поступлении на работу | на рабочем месте | при изменении характера работ | после радиационной аварии, несчастного случая
MC | ЛЕЖА НА СПИНЕ НА ЩИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ | *поясничного отдела позвоночника | ребер | костей голени | костей предплечья
MC | ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ | *2:30 | 2:15 | 1:15 | 1:20
MC | ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЬЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ | *предотвращение токсемии | остановка венозного кровотечения | предотвращение плазмопотери | создание депо венозной крови
MC | ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ С ОБМОРОКОМ ЕГО УКЛАДЫВАЮТ | *с приподнятым ножным концом | с приподнятым головным концом | строго горизонтально | на бок
MC | К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ | *крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения | повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни | легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения | тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций
MC | АЛАЯ ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СТРУЯ КРОВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ______________ КРОВОТЕЧЕНИЯ | *артериального | венозного | смешанного | капиллярного
MC | ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА | *Глазго | Апгар | SCORE | Ross
MC | СОСТОЯНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ | *обморок | кома | коллапс | сопор
MC | ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЛУБОКОМУ ОЖОГУ _______ % ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО | *10 | 5 | 20 | 25
MC | КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ | *экскурсия грудной клетки | бледность кожных покровов | появление пульса на сонной артерии | вздутие эпигастральной области
MC | ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕНЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ | *антидот | сорбент | реагент | катализатор
MC | ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ КИСТИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ | *варежку | спиральную | крестообразную | восьмиобразную
MC | ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 Ч ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ СРЕДИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫХ НА ___ % | *30 | 60 | 20 | 90
MC | ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА 2 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ | *наличие пузырей или их остатков | гиперемия кожи | некроз тканей | отек тканей
MC | ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ФИКСИРУЮТСЯ ________ СУСТАВЫ | *тазобедренный, коленный и голеностопный | тазобедренный | тазобедренный и коленный | коленный и голеностопный
MC | СИМПТОМ «ПРИЛИПШЕЙ» ПЯТКИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ПЕРЕЛОМА | *шейки бедра | позвоночника | костей голени | костей стопы
MC | ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИЙ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СОРТИРОВОЧНОЙ МАРКОЙ _______ ЦВЕТА | *желтого | красного | зеленого | черного