## Sheet
MC | АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО КЛИНИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА ЗУБНОГО РЯДА | *параллелометр | реограф | гнатодинамометр | аксиограф
MC | ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ В ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕМ КЛАММЕРЕ ЗНАЧИМОЙ ЛИНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ | *линия клинического экватора | продольная ось зуба | линия анатомического экватора | линия вертикали
MC | ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ ДОХОДИТ ДО ШЕЕК ОПОРНЫХ ЗУБОВ НА | *4 мм | 1 мм | 7 мм | 10 мм
MC | ФОРМА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУГИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | *каплевидная | круглая | плоская | в зависимости от формы альвеолярного отростка
MC | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РЕТЕНЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И АЛЬВЕОЛЯРНЫМ ОТРОСТКОМ | *0,5-0,6 мм | 1,7-2,0 мм | 0,2-0,3 мм | 2,8-3,2 мм
MC | ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ | *прочностью | пластичностью | эластичностью | податливостью
MC | РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ | *гингивальной | окклюзионной | экваторной | дистальной
MC | РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ | *под линией обзора | над линией обзора | на жевательной поверхности | на апроксимальной поверхности
MC | АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОТЕЗА | *параллелометр | гнатодинамометр | реограф | аксиограф
MC | СОВПАДЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО ЭКВАТОРА ЗУБА С КЛИНИЧЕСКИМ ЭКВАТОРОМ ЗУБА ПРОИСХОДИТ | *только при строго вертикальном расположении продольной оси зуба | всегда | при наклоне модели в боковом виде | при наклоне модели в переднем виде
MC | ПРОВЕДЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ВЫБОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С НАКЛОНОМ МОДЕЛИ | *в сагитальной и трансверзальной плоскостях | только в сагитальной плоскости | только в трансверзальной плоскости | только в вертикальной плоскости
MC | ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ | *соединительным | шинирующим | опорно-удерживающим | ретенционным
MC | РЕТЕНЦИОННАЯ ЧАСТЬ ПЛЕЧА КЛАММЕРА РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ | *гингивальной | анатомического экватора | окклюзионной | опорной
MC | СТЕРЖЕНЬ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРА С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНЧИКА ФИКСИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА | *измеритель глубины поднутрения | графитовый | указательный | электронный
MC | СЕДЛО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА РАСПОЛАГАЕТСЯ НА | *вершине альвеолярного гребня | оральном скате и вершине альвеолярного гребня | вестибулярном скате и вершине альвеолярного гребня | оральном скате альвеолярного гребня
MC | ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЯ – ЭТО | *определение пути введения бюгельного протеза в полость рта | изучение давления бюгельного протеза на опорные зубы | изучение анатомических особенностей полости рта | определение жевательной эффективности опорных зубов
MC | МЕЖЕВАЯ ЛИНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ | *конструкцию кламмера | границу протеза | вертикальную ось наклона зуба | конструкцию протеза в целом
MC | ШТИФТ АНАЛИЗАТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ | *правильного расположения модели в столике параллелометра | глубины поднутрений | ретенционных возможностей планируемых кламмеров | для определения нагрузок на периодонт
MC | С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ | *межевая линия | вертикальная ось опорных зубов | вертикальная ось наклона модели | горизонтальная ось наклона модели
MC | ШТИФТ-КАЛИБР ДОЛЖЕН | *касаться глубокой точки ниши опорного зуба и экваторной точки | касаться экваторной точки и не касаться глубокой точки ниши опорного зуба | не касаться экваторной точки опорного зубаи глубокой точки ниши опорного зуба | не касаться экваторной точки и касаться глубокой точки ниши опорного зуба
MC | ВЫСОТА ЦОКОЛЯ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ | *20 – 25 мм | 10 – 15 мм | 35 – 40 мм | 50 – 60 мм
MC | ТОЧНУЮ ОТЛИВКУ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРОИЗВОДЯТ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ | *на огнеупорных моделях в опоке | без модели в опоке | на гипсовой модели | в силиконовой форме
MC | ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ НИЗКОМ АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ РАСПОЛАГАЕТСЯ | *на оральных буграх фронтальных зубов | на слизистой альвеолярного отростка | над оральными буграми фронтальных зубов | на фронтальных зубах
MC | МЕТОД ЗАГИПСОВКИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА В КЮВЕТУ | *комбинированный | обратный | по выбору техника | прямой
MC | ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, ЖЕСТКО ФИКСИРУЮЩИХ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ НА ОПОРНЫХ ЗУБАХ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | *передается больше опорным зубам | равномерно распределяется между опорными зубами и тканями под базисом бюгельного протеза | воспринимается только тканями под базисами бюгельного протеза | передается на костную ткань
MC | ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ НЕБА И ОТВЕТВЛЕНИЯМИ БЮГЕЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НЕ БОЛЕЕ ____ ММ | *0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6
MC | ПРИ ГИПСОВАНИИ В КЮВЕТУ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА | *перекрывается гипсом | остается открытой | изолируется воском | приклеиваться к гипсовой модели
MC | КЛАММЕР БОНВИЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ НА | *зубах непрерывного зубного ряда | отдельно стоящих зубах | клыках | фронтальном участке зубов
MC | ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ОПОРНОГО ЗУБА ПОД ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАММЕР | *устойчивость зуба | выраженность анатомического экватора | высота клинической коронки | подвижность
MC | ДУГОВОЙ ПРОТЕЗ ФИКСИРУЕТСЯ | *не менее, чем в двух точках | не менее, чем в трех точках | в одной точке | по дуге
MC | ПРИ НЕЯРКО ВЫРАЖЕННОМ АНАТОМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ НЕБА ВЕРХНЯЯ ДУГА РАСПОЛАГАЕТСЯ | *в передней трети твердого неба | до линии А | в конце задней трети твердого неба | в конце средней трети твердого неба
MC | МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА НА ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ИСКЛЮЧАЕТ | *нанесение изоляционного слоя | моделирование дуги | создание фальца | формирование базиса
MC | РЕТЕЦИОННАЯ ЧАСТЬ КЛАММЕРА ДОЛЖНА РАСПОЛАГАТЬСЯ | *под линией обзора | над линией обзора | на жевательной поверхности | на апроксимальной поверхности
MC | БЮГЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРОТЕЗ | *съёмный с опорно-удерживающими кламмерами, часть базиса в котором заменена бюгелем (дугой) | металлический каркас, выполненный в виде рамы | съемный, опирающийся на зубы за счет кламмеров | с опорно-удерживающими кламмерами
MC | ПРЕИМУЩЕСТВО БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕСЪЕМНЫМИ МОСТОВИДНЫМИ | *зачастую не требуют препарирования зубов | имеют более широкий круг показаний к применению | эстетичнее | могут подвергаться дезинфекции
MC | ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, ЛАБИЛЬНО СОЕДИНЯЮЩИХСЯ С ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | *равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза | передается только опорным зубам | передается только на костную ткань | полностью воспринимается только тканями под базисом бюгельного протеза, а опорные зубы лишь способствуют удержанию
MC | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ____ ММ | *0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0
MC | ЦОКОЛЬ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫСОТОЙ _____ ММ | *20 | 15 | 10 | 30
MC | КОМБИНИРОВАННЫЙ КЛАММЕР | *металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба | два металлических плеча и окклюзионную накладку соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза | одно металлическое плечо охватывающее весь зуб и медиальной накладке соединенной с дугой при помощи соединителя | Т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба
MC | ВЕЛИЧИНА ЗАЗОРА МЕЖДУ КАРКАСОМ СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА НЕ МЕНЕЕ ________ММ | *0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5
MC | ОККЛЮЗИОННАЯ НАКЛАДКА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ | *опорную | удерживающую | ретенционную | косметическую
MC | НАДЕЖНЫМ ВИДОМ СТАБИЛИЗАЦИИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ | *парасагиттальный | сагиттальный | фронтосагиттальный | по дуге
MC | РЕГУЛИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ОПОРНЫЙ ЗУБ МОЖНО | *количеством и расположением окклюзионных накладок | введением в протез дробителей нагрузки | увеличив размер дуги | уменьшив размер дуги
MC | ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА НА ЗУБЕ | *горизонтальное | под углом 5-100 по горизонтали | под углом 10-150 по горизонтали | под углом 6-80 по горизонтали
MC | ОСЕДАНИЮ ПРОТЕЗА ПРЕПЯТСТВУЕТ | *окклюзионная накладка | тело кламмера | отросток кламмера | плечо кламмера
MC | ДУГА В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ | *связующим звеном между седлами | базисом протеза | опорной частью | дробителем нагрузки
MC | ОГНЕУПОРНУЮ МОДЕЛЬ ОТДУБЛИРОВАННУЮ В ГЕЛИНЕ ПОСЛЕ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСУШИВАЮТ | *сушильном шкафу при температуре 200-220 градусов | на воздухе | фотополимеризаторе | микроволновк
MC | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГОЙ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКОЙ ПОЛОСТИ РТА НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | *0,8-1,0 мм | 0,5 мм | зависит от формы ската альвеолярной части | 2,5 мм
MC | ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА | *дуга, седловидные части, базисы, зубы, опорно-удерживающие кламмера | дробители нагрузки, пальцевые отростки, базисы | дуга, кламмеры, базисы, искусственные зубы | базисы, каркас, искусственные зубы
MC | ОГРАНИЧИТЕЛЬ БАЗИСА ПРОТЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ | *плавный переход пластмассового базиса в металлическую часть бюгельного протеза | улучшение жевательной эффективности | улучшение удержания бюгельного протеза в полости рта | улучшение выведение протеза из полости рта
MC | ТОЛЩИНА ОККЛЮЗИОННОЙ ЛАПКИ (НАКЛАДКИ) У ОСНОВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ _____ ММ | *0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,0
MC | В БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗАХ С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ В ОСНОВНОМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КЛАММЕРЫ | *опорно-удерживающие | гнутые, удерживающие | денто-альвеолярные | многозвеньевые
MC | РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА | *на вершине альвеолярного гребня | на оральном скате альвеолярного гребня | на вестибулярном скате альвеолярного гребня | по усмотрению техника
MC | ТИПИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕБНОЙ ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ | *среднее | передне-среднее | заднее | переднее
MC | РЕТЕНЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СЕДЛА) КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА СЛУЖАТ ДЛЯ | *удержания пласстмасового базиса бюгельного протеза | компенсации жевательного давления | удержания бюгельного протеза в полости рта | соединения элементов бюгельного протеза
MC | ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ ДЕФЕКТЕ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО | *2/3 длины базиса | 1/3 длины базиса | 1/2 длины базиса | 1/4 длины базиса
MC | ДУБЛИРУЮЩУЮ МАССУ ГЕЛИН ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ | *разогреть | охладить | довести до кипения | развести растворителем
MC | ДЛИНА КАРКАСА СЕДЛА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИ КОНЦЕВОМ ДЕФЕКТЕ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДО | *бугров верхней челюсти | 1/3 длины базиса | 1/2 длины базиса | 1/4 длины базиса
MC | ВИД СОЕДИНЕНИЯ КЛАММЕРА С КАРКАСОМ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА, ПРИ КОТОРОМ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПАРОДОНТ ОПОРНОГО ЗУБА | *жесткое | лабильное | полу лабильное | шарнирное
MC | НАИБОЛЕЕ ТОЧНОЙ ДУБЛИРУЮЩЕЙ МАССОЙ ЯВЛЯЕТСЯ | *силикон | гелин | альгинат | гипс
MC | ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАРКАСА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МОДЕЛЬ | *огнеупорная | мастер модель | диагностическая | разборная
MC | МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ДУГИ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ _____ ММ | *6-10 | 2-5 | 4-8 | 3-5
MC | ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК БЮГЕЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАСТИНОЧНЫМИ | *не могут быть дополнены в случае изменения конструкции во время протезирования | показания к применению значительно ограничены | трудоемки в изготовлении | требуется наличие литейной лаборатории
MC | ЗАЛИВКУ ОГНЕУПОРНОЙ МАССЫ В СИЛИКОНОВУЮ ФОРМУ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОГНЕУПОРНОЙ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ НА | *вибростолике | рабочем столе | весах | параллелометре
MC | ЗАМЕШИВАНИЕ ПАКОВОЧНОЙ МАССЫ В ВАКУУМСМЕСИТЕЛЕ ПОЗВОЛЯЕТ | *устранить пузырьки воздуха и уплотнить модель | компенсировать усадку метала | ускорить схватывание | улучшить текучесть массы
MC | ТОЛЩИНА ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ (ЛАПКИ) У ОКОНЧАНИЯ НЕ МЕНЕЕ _____ ММ | *0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1
MC | ПОПЕРЕЧНЫЙ КЛАММЕР С ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКОЙ ВВИДЕ ПЕРЕКЛАДИНЫ СОЕДИНЯЮЩЕЙ ДВА ПЛЕЧА | *Рейхельмана | Бонвиля | многозвеньевой | Аккера
MC | КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ (4 КЛАСС ПО NEY) СОЕДИНЯЕТСЯ С ДУГОЙ БЮГЕЛЬНОГО КАРКАСА С ПОМОЩЬЮ | *соединителя (ответвления) | седла | дробителя нагрузки | пластмассового пилота
MC | ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА, ЯВЛЯЕТСЯ | *опорно-удерживающий кламмер | бюгель | седло | дробитель нагрузки
MC | ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КЛАММЕРОВ, СОЕДИНЯЮЩИХ БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ С ОПОРНЫМИ ЗУБАМИ ПРИ ПОМОЩИ ДРОБИТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА | *равномерно распределяется между опорными зубами и тканями, подлежащими под базисом бюгельного протеза | воспринимается только опорными зубами | воспринимается только тканями, подлежащими под базисом | передается только опорным зубам
MC | РЕЖИМ ХОЛОДНОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПЛАСТМАССЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | *в соответствии с инструкцией завода-изготовителя к пластмассе | температура воды — 30°С, АД — 3 атм | температура воды — 20°С, АД — 5 атм | температура воды — 50°С, АД — 2 атм
MC | НА ЦОКОЛЬ РАБОЧЕЙ МОДЕЛИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ НАНОСЯТ ЛИНИЮ | *продольной оси зуба | экватора | обзора | межевую
MC | ЧАСТЬ ОПОРНО-УДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАММЕРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОТЕЗА ОТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ | *ретенционной | фиссуры | окклюзионной | поднутрения
MC | ВИД КЛАММЕРА ОПИРАЮЩЕГОСЯ ПРОТЕЗА | *опорно-удерживающий | перекидной | многозвеньевой | удерживающий одноплечий
MC | ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТОГО БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СПЛАВ | *хром-кобальтовый | медный | легкоплавкий | нержавеющая сталь
MC | БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ ПРИКУСЕ | *открытом | прогеническом | ортогнатическом | прогнатическом
MC | КОРОНКОВУЮ ЧАСТЬ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННУЮ МЕЖДУ ЭКВАТОРОМ И ЖЕВАТЕЛЬНОЙ(РЕЖУЩЕЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗУБА, НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ | *окклюзионной | поднутрения | ретенционной | апроксимальной
MC | ЧАСТЬ КОРОНКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ЭКВАТОРНОЙ ЛИНИЕЙ И ДЕСНЕВЫМ КРАЕМ, НАЗЫВАЮТ ЗОНОЙ | *ретенционной | окклюзионной | апроксимальной | поднутрения
MC | ТЕХНИК МОДЕЛИРУЕТ КАРКАС ЦЕЛЬНОЛИТОГО ПРОТЕЗА НА МОДЕЛИ | *огнеупорной | рабочей | вспомогательной | диагностической
MC | ПОСЛЕ ВЫПЛАВЛЕНИЯ ВОСКА НЕОБХОДИМО ИЗОЛИРОВАТЬ МОДЕЛЬ | *изолаком | водой | мономером | эфиром
MC | ПОПАДАНИЕ ГИПСА ПОД ВОСКОВЫЙ БАЗИС ВО ВРЕМЯ ГИПСОВКИ В КЮВЕТУ ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ, ЕСЛИ | *восковой базис не был прилит к модели | восковой базис неплотно прилегал к модели | на кювету с загипсованной моделью было оказано чрезмерное давление | на кювету с загипсованной моделью было оказано недостаточное давление
MC | ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАЛИКИ | *постановочные | фиксирующие | окклюзионные | протетические
MC | БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ | *частичный съемный протез, состоящий из металлического каркаса, пластмассового базиса и искусственных зубов | частичный съемный пластиночный протез | полный съемный протез с металлическим базисом | несъемный протез с металлическим каркасом
MC | ТЕЛО КЛАММЕРА НЕ КАСАЕТСЯ ЭКВАТОРА ЗУБА, ЧТОБЫ | *обеспечить свободное наложение протеза | уменьшить нагрузку на опорный зуб | избежать механической травмы эмали зуба | не портить эстетику
MC | ДУГА БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ДЕФЕКТЕ III КЛАССА ПО КЕННЕДИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЛИНИИ А РАСПОЛАГАЕТСЯ | *на твердом небе, не доходя 1 см | на твердом небе, не доходя 2 см | на твердом небе, не доходя 0,5 см | перекрывая ее
MC | ПРИ ОТСУТСТВИИ ОККЛЮЗИОННЫХ НАКЛАДОК В БЮГЕЛЬНОМ ПРОТЕЗЕ ПРОИСХОДИТ | *давление протеза на слизистую | нестабильность протеза | плохая фиксация протеза | аллергическая реакция
MC | ПРИ РАСЧЕТЕ РАСХОДА БАЗИСНОГО МАТЕРИАЛА НА ПРОТЕЗ СЛЕДУЮТ ПРАВИЛУ: НА ОДИН ИСКУССТВЕННЫЙ ЗУБ РАСХОДУЕТСЯ | *1 гр. полимера | 1 гр. мономера | 2 гр. мономера | 2 гр. полимера
MC | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПОКАЗАНО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ | *бюгельных протезов с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами | бюгельных протезов с 3-мя удерживающими кламмерами | протезов-шин с многозвеньевыми кламмерами | только мостовидных протезов с более чем 6-ю опорными зубами
MC | МЕТОД ВЫБОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ БЮГЕЛЬНОГО ПРОТЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ | *повышения эстетичности протеза | шинирующих бюгельных протезов с 2-мя опорно-удерживающими кламмерами | протезирования дефектов 4 класса по Кеннеди | ацеталовых бюгельных протезов
MC | ДВУХСТОРОННИЙ КОНЦЕВОЙ ДЕФЕКТ ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЕННЕДИ СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ | *I | II | III | IV
MC | ПРИ ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИИ НА ЦОКОЛЬ МОДЕЛИ НАНОСЯТ ЛИНИЮ | *продольной оси зуба | обзора (межевую) | экватора зуба | десневого края
MC | АППАРАТ, ВОСПРОИЗВОДЯЩИЙ ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ | *окклюдатор | гнатодинамометр | параллелометр | артикулятор
MC | ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЫРАЖЕННОГО ЭКВАТОРА ОПОРНОГО ЗУБА | *изготавливают на опорный зуб искусственную коронку | выбирают в качестве опоры другой зуб | изменяют конструкцию кламмера | изменяют конструкцию протеза
MC | ФОРМА ОККЛЮЗИОННОЙ НАКЛАДКИ | *ложкообразная | ящикообразная | многоугольная | обратной конус
MC | ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФИКСАЦИИ ПРОТЕЗА | *адгезия | функциональная присасываемость | межзубные промежутки | кламмеры
MC | КОЛЬЦЕВОЙ КЛАММЕР | *одно металлическое плечо, охватывающее весь зуб и две окклюзионные накладки, соединенные с дугой при помощи соединителя (якоря) | два металлических плеча и окклюзионная накладка, соединенная с седлом каркаса бюгельного протеза | одноплечий кламмер с одной или двумя накладками, соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза | т-образный кламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба
MC | КЛАММЕР ПЕРВОГО КЛАССА ПО NEY | *Аккера | Джексона | Бонвиля | кольцевой
MC | КЛАММЕР ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ | *одноплечий кламмер с одной или двумя накладками соединенный с седлом каркаса бюгельного протеза | два металлических плеча и окклюзионную накладку, соединенную с седлом каркаса бюгельного протеза | т-образныйкламмер на вестибулярной поверхности опорного зуба | металлическое плечо на язычной поверхности опорного зуба, дистальной накладки и т-образного кламмера на вестибулярной поверхности опорного зуба
MC | КЛАММЕР ТРЕТЕГО КЛАССА ПО NEY | *комбинированный | кольцевой | Бонвиля | Джексона
MC | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ГЕЛИНА В ГРАДУСАХ | *50-55 | 70-75 | 25-30 | 100-110
MC | ДУБЛИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПРОВОДЯТ | *после изучения рабочей модели в параллелометре и ее подготовки | после изучения рабочей модели в параллелометре | после отливки каркаса бюгельного протеза | сразу после получения рабочей модели
MC | КЛАММЕР ВТОРОГО КЛАССА ПО NEY | *Роуча | кольцевой | Бонвиля | комбинированный
MC | ТОЛЩИНА ДУГИ ПРОТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | *1,5-2,0 мм | 1,0-1,5 мм | 2,0-2,5 мм | 3,5-5,0 мм